## HPTL
Sinar Karya Pradana THOR 11-10KVA BT 15 menit NIKO
TIPE UPS | Phase | KAPASITAS |  | PF | Back Up Time | BATTERY |  | KETENTUAN | KETENTUAN KABEL IN - OUT |  | JUMPER | SPESIFIKASI PANEL |  |  | GROUND | SIZE UPS | SIZE BOX | BERAT (KG)
|  | KVA | KW |  |  | SPESIFIKASI | PCS | BOX BATTERY | SPESIFIAKSI | PANJANG | BATRE | Panel | Box | MCCB | BC 10m | PxLxT | PxLxT | UPS | BAT | BOX | PANEL | JUMPER | KABEL | GW
THOR11-10 | 1/1 | 10 KVA | 8 KW | 0.8 | 15 Menit | 9AH X 16 x 3 | 48 | 7Ah 1 Bank | NYM 3x6mm | 10 | 4mm, 30 mtr | MCB Domae 1 Phase 50A | 30*40*20 | 3 PCS | 10mm | 350x660x750 | 270x550x230 | 101 | 96 | 20 | 15 | 3 | 3 | 238
Platform EVADA GPM 10

## Sheet2
BERAT BATERY
CAP | BERAT
7AH | 2
9AH | 2.66
18AH | 5.7
26AH | 8.6
33AH | 10.5
45AH | 12.9
65AH | 22.4
80AH | 23.8
100AH | 30.6
120AH | 34
150AH | 43.2
200AH | 59.8